## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2.  Виды оказываемых услуг: осуществление образовательной деятельности

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): да

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5.  Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У): О, С, У

  - Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 150 человек.

  - Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет):	 да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) – использовать общественный автотранспорт. Ехать до остановки - Средняя школа.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 м.

3.2.2 время движения (пешком): менее 5 мин.

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): 	да

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): не регулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): есть.

3.3. Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания

| № п/п | Категория МГН (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории МГН |  |
|  | в том числе: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий МГН |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-В |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-В |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

- Управленческое решение

  - Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (виды работ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | Капитальный ремонт |

  - Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до 	2019	 года

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Индивидуальные решения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | - |
| 2 | Вход (входы) в здание | Выделение красным цветом краевых ступеней, лестничного марша; контрастное выделение цветом ручки входной двери; выделение наличников на двери в контрастный цвет. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Использовать для путей движения инвалидов лестницу, при сопряжении которой с коридором отсутствует дверной порог; обновить контрастную маркировку краевых ступеней лестничного марша; |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | - |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Установить крючки для одежды, костылей и т.д. |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | - |

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до 	2020	 года

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Индивидуальные решения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Оборудование доступными элементами информации на объекте; оборудование не менее 10% от общего количества парковочных мест стоянок для транспорта инвалидов размером 6×3,6м с обозначением парковочного места специальным знаком на высоте 1,5м; организация информационной поддержки на всех путях движения МГН. |
| 2 | Вход (входы) в здание | Установка дополнительных поручней на высоте 0,7м и устройство завершающих частей поручней длиной 30см вдоль лестничного марша; устройство за 0,8 м до марша лестницы предупредительной тактильной полосы шириной 0, 5м; устройство пандуса уклоном до 5% шириной 0,9 – 1м на эвакуационном выходе; устройство двусторонних поручней на высоте 0,7 и 0,9м с завершающими частями длиной 30см вдоль пандуса; устройство за 0,8 м до пандуса предупредительной тактильной полосы шириной 0,5м; установка кнопки вызова специалиста возле входа с пандусом; срезка дверного порога входной двери до отметки 14мм или обустройство порога порожным пандусом; срезка дверного порога тамбура до отметки 14мм или обустройство дверного порога тамбура порожным пандусом; устройство защитного ограждения на дверью эвакуационного выхода; обустройство входа, доступного для инвалидов и других МГН. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Устроить на путях движения напольные тактильные указатели (направляющие и предупреждающие); установить в коридорах учреждения двусторонние непрерывные поручни на высоте 0,9м; демонтировать дверные пороги или обустроить их порожными пандусами; установить второй поручень вдоль внутренних лестничных маршей; устроить дополнительные поручни на высоте 0,7м; обустроить поручни нетравмирующими окончаниями длиной 30см; приобретение устройства – автоматического ступенькохода для транспортирования инвалидов-колясочников на второй этаж; контрастная маркировка светопрозрачного заполнения двери коридора кругом диаметром 150-200мм на высоте 1,4м; контрастное выделение краевых ступеней эвакуационного марша; устройство двусторонних поручней на высоте 0,9 и 0,7м с завершениями длиной 30см вдоль эвакуационной лестницы; срезка порога запасной двери до отметки 14мм или обустройство его порожным пандусом; приспособление эвакуационного пути для возможности попадания в здание инвалида колясочника путем устройства пандуса шириной 90см вдоль эвакуационного лестничного марша и на входной двери согласно всем требованиям; обустройство путей движения предупредительной (визуальной или тактильной) информацией |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Установка ручек нажимного действия, где это необходимо; демонтаж порогов или устройство порожных пандусов; обозначение контрастным кругом диаметром 150-200мм светопрозрачных заполнений дверных проемов; устройство стойки гардероба на высоте 0,8м от уровня пола; демонтаж дверного порога; установка на дверях ручек нажимного действия, П-образных или дугообразных ручек. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Расширить дверной проем до ширины 90см; демонтировать дверной порог; установить кнопку вызова специалиста; установка кранов нажимного действия; установить вдоль кабины стационарные поручни, откидные или стационарные поручни с антибактерицидным покрытием вокруг унитаза и раковины. |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | Изображение письменной информации на контрастном (желтом) фоне; оборудование объекта информационными указателями; обустройство объекта акустическими средствами информации; обустройство объекта тактильными средствами информации, дублирование визуальной информации шрифтом Брайля; организация непрерывности информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест. |

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для всех категорий инвалидов (ДП-В).

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.5.1. согласование с общественными организациями инвалидов 				Тюменская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»							;

4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации 		Карта доступности объектов Тюменской области (Официальный портал органов государственной власти Тюменской области http://ds.admtyumen.ru/dsto/map/osi.htm)

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «__19_____» 	12	2018 г.

2. Акта обследования объекта от «__19____»	12	2018 г.